| ## Прайс-лист |  |
| --- | --- |
|  | ООО "Алель" (095) 912-95-59 (095) 270-66-33 (095) 276-03-95 http://www.alele.ru info@alele.ru Все цены указаны с учетом НДС |

### Стабилизаторы напряжения "Элтор"

| Марка | Р, кВА | U, В |  |  | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Произ-во | Цена,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вход пределн. | вход рабоч. | выход |  |  |  |  |
| Релейная схема коммутации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST 4000R | 4 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 20 | Бином-2 | 12800,00 |
| Симисторовая схема коммутации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST 5000 | 5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 16500,00 |
| ST 6500 | 6,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 20000,00 |
| ST 8000 | 8 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 22750,00 |
| ST 9500 | 9,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 26000,00 |
| ST 10500 | 10,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 29250,00 |
| ST 12000 | 12 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 32500,00 |
| Запас по току до 80% для реактивной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST 5000I | 5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 20 | Бином-2 | 20000,00 |
| ST 8500I | 8,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 30 | Бином-2 | 27625,00 |
| Изготовляются под заказ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST 13500 | 13,5 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 35 | Бином-2 | 39000,00 |
| ST 15000 | 15 | 135-275 | 145-270 | 212-228 | 410х230х300 | 40 | Бином-2 | 43875,00 |
| ST 12000B* | 12 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 60 | Бином-2 | 43400,00 |
| ST 15000B* | 15 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 55500,00 |
| ST 19500B* | 19,5 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 66000,00 |
| ST 24000B* | 24 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 68257,00 |
| ST 28500B* | 28,5 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 85000,00 |
| ST 31500B* | 31,5 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 94750,00 |
| ST 36000B* | 36 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 90 | Бином-2 | 104500,00 |
| ST 40500B* | 40,5 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 105 | Бином-2 | 125000,00 |
| ST 45000B* | 45 | 135-275 на фазу | 145-270 на фазу | 212-228 на фазу | 800х600х300 | 120 | Бином-2 | 139625,00 |
| Стойка для трехфазных стабилизаторов |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| Механический BYPASS от 40 А |  |  |  |  |  |  |  | от 500,00 |
| Выезд специалиста фирмы и комплексный осмотр объекта - измерение сети, суммарной нагрузки и т.д. |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |
| Стандартный монтаж стабилизаторов специалистами фирмы - прокладка силовых линий до стабилизаторов (до 3 м**), подключение, пуско-наладка (при нахождении объекта на далее 30 км от МКАД), включая короб, провод. |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 *** |

### Генераторные установки концерна SDMO (Франция)

| Портативные электростанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Двигатель | Мощность |  | Система запуска | Исполнение | Емкость бака, л | Время работы при полном баке, час | Размер ДхШхВ, см | Масса, кг | Цена, euro |
|  |  | 230 В, 1 фаза | 400 В, 3 фазы |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторные установки c бензиновыми двигателями воздушного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZEPHIR 950 | 2-х тактный | 0.9 | - | Ручной | Кожух | 4.2 | 6.5 | 35x31x38 | 20 | 299 |
| DJINGO 2000 | Vanguard | 2 | - | Ручной | Кожух | 4 | 5 | 52x37x41 | 32 | 950 |
| DIABLO 2400 | B&S | 2.75 | - | Ручной | Открытый | 1.6 | 1.5 | 40x40x62 | 30 | 365 |
| RANGER 2000 | Honda GC135 | 2 | - | Ручной | Открытый | 1.7 | 2.2 | 53x37x41 | 23 | 449 |
| RANGER 2500 | Honda GC160 | 2.75 | - | Ручной | Открытый | 2 | 2.2 | 58x46xx44 | 30 | 479 |
| LX 2500 | B&S | 2.75 | - | Ручной | Открытый | 4 | 3.2 | 59x46x43 | 44 | 569 |
| HX 2400 | Honda GX160LC | 2.5 | - | Ручной | Открытый | 3.6 | 3.1 | 59x46x43 | 38 | 595 |
| HX 2500 | Honda GX160 | 2.75 | - | Ручной | Открытый | 3.6 | 3.1 | 59x46x43 | 38 | 610 |
| SH 2500 | Honda GX160 | 2.75 | - | Ручной | Открытый | 13 | 11.5 | 59x46x43 | 39 | 885 |
| PHOENIX 3000 | B&S | 3.4 | - | Ручной | Открытый | 3.8 | 2.9 | 59x46x48 | 44 | 575 |
| LX 3000 | B&S | 3.75 | - | Ручной | Открытый | 4 | 3.5 | 59x46x43 | 44 | 670 |
| HX 3000 | Honda GX200 | 3.75 | - | Ручной | Открытый | 4.3 | 3.2 | 59x46x43 | 41 | 775 |
| SH 3000 | Honda GX200 | 3.75 | - | Ручной | Открытый | 13 | 10 | 59x46x43 | 41 | 970 |
| GENESIS 3000 | Vanguard | 3.75 | - | Ручной | Кожух | 13 | 10 | 58x42x45 | 50 | 1 210 |
| LX 4000 | B&S | 5 | - | Ручной | Открытый | 3.8 | 2 | 72x56x49 | 58 | 859 |
| HX 4000 | Honda GX270 | 5 | - | Ручной | Открытый | 6 | 3.2 | 72x56x49 | 56 | 990 |
| SH 4000 | Honda GX270 | 5 | - | Ручной | Открытый | 13 | 7 | 72x56x59 | 70 | 1 199 |
| HX 5000T | Honda GX270 | 4 | 5.5 | Ручной | Открытый | 6 | 3.2 | 72x56x49 | 68 | 1 260 |
| HX 7500T | Honda GX390 | 4 | 7.5 | Ручной | Открытый | 6.5 | 2.7 | 72x56x59 | 76 | 1 650 |
| SH 7500TE | Honda GX390 | 4 | 7.5 | Электро | Открытый | 26 | 11 | 87x56x52 | 97 | 2 430 |
| HX 6000 | Honda GX390 | 7.5 | - | Ручной | Открытый | 6.5 | 2.7 | 72x56x59 | 75 | 1445 |
| SH 6000 | Honda GX390 | 7.5 | - | Ручной | Открытый | 26 | 11 | 87x56x75 | 90 | 1 795 |
| SH 6000E | Honda GX390 | 7.5 | - | Электро | Открытый | 26 | 11 | 87x56x75 | 97 | 2 170 |
| SX 7500E | Vanguard | 9 | - | Электро | Открытый | 26 | 9 | 87x56x75 | 110 | 2 780 |
| SX 9015TE | Vanguard | 4 | 9 | Электро | Открытый | 26 | 9 | 87x56x75 | 142 | 3 290 |
| SH 10000TE | Honda | 12.5 | - | Электро | Открытый | 26 | 6 | 87x56x56 | 145 | 3 995 |
| SX 15000TE | Honda | 4 | 12.5 | Электро | Открытый | 26 | 6 | 87x56x56 | 145 | 4 190 |
| ALIZE 3000E | B&S | 3.1 | - | Электро | Кожух | 13 | 9 | 66x49x63 | 91 | 2 690 |
| ALIZE 6000E | Honda GX390 | 7 | - | Электро | Открытый | 24 | 13 | 78x59x71 | 130 | 4 150 |
| ALIZE 7500TE | Honda GX390 | 4 | 7.5 | Электро | Открытый | 24 | 13 | 78x59x71 | 130 | 4 290 |
| Генераторные установки c дизельными двигателями воздушного и жидкостного охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DX 3000 | Yanmar | 3 | - | Ручной | Открытый | 2.5 | 4 | 59x46x48 | 54 | 1 480 |
| DX 4000 | Yanmar | 4.3 | - | Ручной | Открытый | 13 | 14 | 87x56x56 | 72 | 1 950 |
| DX 6000E | Yanmar | 6.5 | - | Электро | Открытый | 13 | 10 | 87x56x56 | 101 | 2 780 |
| DX 6000TE | Yanmar | 4 | 6.5 | Электро | Открытый | 13 | 10 | 87x56x56 | 106 | 2 980 |
| SD 6000E | Yanmar | 6.5 | - | Электро | Кожух | 26 | 20 | 87x56x75 | 128 | 3 450 |
| SD 6000TE | Yanmar | 4 | 6.5 | Электро | Кожух | 26 | 20 | 87x56x75 | 130 | 3 599 |
| ALIZE 7500 DE | Mitsubishi | 9.4 | - | Электро | Суперкожух | 36 | 15 | 120x66x77 | 309 | 6 900 |
| ALIZE 9000 TDE | Mitsubishi | 4 | 9 | Электро | Суперкожух | 36 | 15 | 120x66x78 | 319 | 9 890 |
| Генераторные установки для проведения сварочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VX 170/4I | B & S | 4 | - | Ручной | Открытый | 4 | 2 | 72x56x49 | 69 | 1 510 |
| VX 180/4DE | Yanmar | 5 | - | Электро | Открытый | 13 | 10 | 87x56x56 | 110 | 3 045 |
| VX 200/4H | Honda GX390 | 5 | - | Ручной | Открытый | 6.5 | 3 | 87x56x56 | 86 | 1 995 |
| VX 220/4H | Honda GX390 | 4 | 6.5 | Ручной | Открытый | 6.5 | 3 | 87x56x56 | 86 | 2 120 |
| Опции портативных генераторных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тележечный комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66-88 |
| Комплект ЗИПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28-42 |
| Профессиональные технические консультации, комплексные решения проблем с электроснабжением. Самый большой складской запас в Москве (всегда в наличии установки до 500 кВА). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Стационарные электростанции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность PRP, КВА | Мощность ESP, КВА | Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | Емкость бака, л | Размеры ДхШхВ, м | Вес, кг | Цена, EUR |
| ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ В ОТКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| TN 15SK | - | 15 | 4,2 | 43 | 1.28x0.67x0.95 | 242 | 6 061 |
| TN 20SK | - | 20 | 5,5 | 43 | 1.28x0.67x0.95 | 266 | 6 725 |
| TN 27SK | - | 27 | 7,5 | 100 | 1.28x0.67x0.95 | 300 | 8 125 |
| TM 7,5K | 6,8 | 7,5 | 1,7 | 43 | 1.28x0.67x0.95 | 260 | 6 355 |
| TM 11,5K | 10,5 | 11,5 | 2,5 | 43 | 1.28x0.67x0.95 | 335 | 6679 |
| TM 16K | 14,5 | 16 | 3,4 | 100 | 1.40x0.78x1.01 | 443 | 7637 |
| TM 20K | 20 | 22 | 4,7 | 100 | 1.40x0.78x1.01 | 530 | 9278 |
| TM 20K | 20 | 22 | 4,7 | 100 | 1.40x0.78x1.01 | 530 | 10963 |
| JM30 | 30 | 33 | 5,2 | 100 | 1.53x0.78x1.18 | 710 | 10045 |
| JM30 | 30 | 33 | 5,2 | 100 | 1.53x0.78x1.18 | 710 | 11052 |
| JM40K | 40 | 44 | 8,4 | 100 | 1.53x0.78x1.18 | 780 | 10618 |
| JM40K | 40 | 44 | 8,4 | 100 | 1.53x0.78x1.18 | 780 | 11625 |
| JS60K | 60 | 66 | 12,0 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1090 | 13666 |
| JS60K | 60 | 66 | 12,0 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1090 | 14673 |
| JS70K | 70 | 77 | 12,0 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 | 14531 |
| JS70K | 70 | 77 | 12,0 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 | 15542 |
| JS80K | 80 | 88 | 14,0 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 | 15402 |
| JS80K | 80 | 88 | 14,0 | 180 | 1.87x0.99x1.36 | 1110 | 16409 |
| JS100K | 100 | 110 | 16,5 | 190 | 1.95x1.08x1.57 | 1290 | 18395 |
| JS100K | 100 | 110 | 16,5 | 190 | 1.95x1.08x1.57 | 1290 | 19402 |
| JS120K | 120 | 132 | 18,5 | 340 | 2.37x1.11x1.66 | 1570 | 21390 |
| JS120K | 120 | 132 | 18,5 | 340 | 2.37x1.11x1.66 | 1570 | 22397 |
| JS150K | 150 | 165 | 25,0 | 340 | 2.37x1.11x1.66 | 1700 | 25249 |
| JS150K | 150 | 165 | 25,0 | 340 | 2.37x1.11x1.66 | 1700 | 26256 |
| JS180K | 180 | 198 | 31,3 | 340 | 2.37x1.11x1.66 | 1730 | 27297 |
| JS180K | 180 | 198 | 31,3 | 340 | 2.37x1.11x1.66 | 1730 | 28299 |
| JS200K | 200 | 220 | 32,6 | 390 | 2.55x1.30x1.52 | 1930 | 33409 |
| JS200K | 200 | 220 | 32,6 | 390 | 2.55x1.30x1.52 | 1930 | 34416 |
| JS275K | 275 | 300 | - | - | - | - | 36901 |
| JS275K | 275 | 300 | - | - | - | - | 37908 |
| ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ В ОТКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| TN 15SKM | - | 11,5 | 4,2 | 43 | 1.28x0.67x0.95 | 266 | 6544 |
| TM 7,5KM | 5 | 5,5 | 1,7 | 43 | 1.28x0.67x0.95 | 260 | 6602 |
| TM 11,5KM | 7,8 | 8,6 | 2,5 | 43 | 1.28x0.67x0.95 | 390 | 7124 |
| TM 16KM | 11 | 12,1 | 3,4 | 100 | 1.40x0.78x1.02 | 500 | 8017 |
| ТM20KM | 15,6 | 17,2 | 4,7 | 100 | 1.44x0.78x1.06 | 530 | 9956 |
| ТM20KM | 15,6 | 17,2 | 4,7 | 100 | 1.44x0.78x1.06 | 530 | 10763 |
| ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| TN 15SK-IV | - | 15 | 4,2 | 43 | 1.69x0.77x1.05 | 430 | 8319 |
| TN 20SK-IV | - | 20 | 5,5 | 43 | 1.69x0.77x1.05 | 530 | 8983 |
| TN 27SK-IV | - | 27 | 7,5 | 43 | 1.69x0.77x1.05 | 600 | 10991 |
| TM 7,5K-IV | 6,8 | 7,5 | 1,7 | 43 | 1.69x0.77x1.05 | 455 | 8613 |
| TM 11,5K-IV | 10,5 | 11,5 | 2,5 | 43 | 1.69x0.77x1.05 | 535 | 8973 |
| TM 16K-IV | 14,5 | 16 | 3,4 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 810 | 9895 |
| TM 20K-IV | 20 | 22 | 4,7 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 840 | 12111 |
| TM 20K-IV | 20 | 22 | 4,7 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 840 | 13796 |
| JM30-IV | 30 | 33 | 5,2 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 1030 | 12878 |
| JM30-IV | 30 | 33 | 5,2 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 1030 | 13885 |
| JM40K-IV | 40 | 44 | 8,4 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 1110 | 13451 |
| JM40K-IV | 40 | 44 | 8,4 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 1110 | 14458 |
| JS60K-IV | 60 | 66 | 12,0 | 180 | 2.30x1.08x1.68 | 1490 | 16543 |
| JS60K-IV | 60 | 66 | 12,0 | 180 | 2.30x1.08x1.68 | 1490 | 17550 |
| JS70K-IV | 70 | 77 | 12,0 | 180 | 2.30x1.08x1.68 | 1530 | 17412 |
| JS70K-IV | 70 | 77 | 12,0 | 180 | 2.30x1.08x1.68 | 1530 | 18419 |
| JS80K-IV | 80 | 88 | 13,7 | 180 | 2.30x1.08x1.68 | 1530 | 18279 |
| JS80K-IV | 80 | 88 | 13,7 | 180 | 2.30x1.08x1.68 | 1530 | 19286 |
| JS100K-IV | 100 | 110 | 16,5 | 190 | 2.70x1.07x1.60 | 1819 | 21594 |
| JS100K-IV | 100 | 110 | 16,5 | 190 | 2.70x1.07x1.61 | 1820 | 22601 |
| JS120K-IV | 120 | 132 | 18,5 | 340 | 3.75x1.27x1.75 | 2179 | 26304 |
| JS120K-IV | 120 | 132 | 18,5 | 340 | 3.75x1.27x1.76 | 2180 | 27311 |
| JS150K-IV | 150 | 165 | 25,0 | 340 | 3.75x1.27x1.75 | 2309 | 30136 |
| JS150K-IV | 150 | 165 | 25,0 | 340 | 3.75x1.27x1.76 | 2310 | 31170 |
| JS180K-IV | 180 | 198 | 31,3 | 340 | 3.46x1.20x1.79 | 2349 | 32206 |
| JS180K-IV | 180 | 198 | 31,3 | 340 | 3.46x1.20x1.80 | 2350 | 33213 |
| JS200K-IV | 200 | 220 | 32,6 | 340 | 4.00x1.38x2.12 | 2879 | 38323 |
| JS200K-IV | 200 | 220 | 32,6 | 340 | 4.00x1.38x2.13 | 2880 | 39330 |
| JS275K-IV | 275 | 300 | - | - | - | - | 43730 |
| JS275K-IV | 275 | 300 | - | - | - | - | 44737 |
| ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| TN 15SKM-IV | - | 11,5 | 4,2 | 43 | 1.69x0.77x1.05 | 460 | 8802 |
| TM 7,5KМ-IV | 5 | 5,5 | 1,7 | 43 | 1.69x0.77x1.05 | 455 | 8860 |
| TM 11,5KМ-IV | 7,8 | 8,6 | 2,5 | 43 | 1.69x0.77x1.05 | 535 | 9382 |
| TM 16KM-IV | 11 | 12,1 | 3,4 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 840 | 10275 |
| TM20M-IV | 15,6 | 17,2 | 4,7 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 900 | 12789 |
| TM20M-IV | 15,6 | 17,2 | 4,7 | 100 | 2.01x0.92x1.33 | 900 | 13896 |

| Механические опции |  |
| --- | --- |
| Кожухи |  |
| Кожух EUROSILENT (для ТМ7,5-ТМ16) | 2 258 |
| Кожух EUROSILENT (для ТМ20 … JM40K) | 2 833 |
| Кожух EUROSILENT (для JS60 … JS80) | 2 877 |
| Кожух EUROSILENT (для JS100) | 3 199 |
| Кожух EUROSILENT (для JS120-JS200) | 4 914 |
| Кожух EUROSILENT (для JS275) | 6 829 |
| Неустановленный 90° воздушный дефлектор (JS60-100) | 315 |
| Неустановленный 90° воздушный дефлектор (JS120-275) | 450 |
| Панель с розетками и защитными автоматами (треб. дифф. защита) | 1 287 |
| Трейлеры |  |
| Дорожный трейлер | по заказу |
| Дополнительные устройства, монтируемые на электрогенераторе (Эти опции увеличивают срок поставки на 2 недели) |  |
| Антиконденсатный подогреватель обмоток (для JS60 - JS275) | 496 |
| Токовый трансформатор синхронизации (JS180-275) | 496 |
| 3-функционный регулятор (JS180-275) (к AL02) | 1 937 |
| Класс защиты IP 23 (для JS60 - JS275) | Std |
| Тропическая пропитка T26S002 (JS60-JS275) | 389 |
| Система возбуждения с постоянными магнитами (JS60-JS275) | 932 |
| Дополнительные устройства, монтируемые на двигателе |  |
| Защитная решетка на горячих частях двигателя (ТМ7,5-JS100) | 74 |
| Защитная решетка на горячих частях двигателя (JS120-JS275) | 192 |
| Электронный регулятор (для ТM20..JS275) | 1 893 |
| Электронный регулятор (для JS200) | std |
| Насос для откачки отработанного масла (ТМ16..JS180) | 248 |
| Насос для откачки отработанного масла ( остальные модели) | 385 |
| Неустановленный -29 дБ глушитель (до JM40) | 533 |
| Неустановленный -29 дБ глушитель (для JS60-JS200) | 694 |
| Неустановленный -29 дБ глушитель (для JS275) | 942 |
| Неустановленный -40 дБ глушитель (до JM80) | 797 |
| Неустановленный -40 дБ глушитель (для JS100-JS200) | 1 051 |
| Неустановленный -40 дБ глушитель (для JS275) | 1 535 |
| Гибкий переходник выхлопной системы (до JM40) | 75 |
| Гибкий переходник выхлопной системы (для JS60-JS200) | 145 |
| Гибкий переходник выхлопной системы (для JS275) | 340 |
| 9 дБ глушитель, монтируемый на выхлопном коллекторе (до JS80) | 264 |
| 9 дБ глушитель, монтируемый на выхлопном коллекторе (JS100) | 351 |
| 9 дБ глушитель, монтируемый на выхлопном коллекторе (JS120-180) | 409 |
| Удлиннительная насадка глушителя (40 см) (до JM40) | 98 |
| Удлиннительная насадка глушителя (40 см) (для JS60-100) | 162 |
| Удлиннительная насадка глушителя (40 см) (для JS120-180) | 185 |
| Фронтальная защитная решетка радиатора | 110 |
| Отключатель аккумуляторной батареи | 162 |
| Разное |  |
| Техническая документация - Уровень A | std |
| Техническая документация - Уровень A (доп. копия) | 104 |
| Техническая документация - Уровень В | 212 |
| Техническая документация - Уровень С | 279 |
| Стандартный комплект инструментов | 72 |
| Контакты управления приводами жалюзи и термостат | 151 |
| Дополнительные устройства топливной системы |  |
| Предварительный фильтр-водоотделитель (до JS100) | 365 |
| Предварительный фильтр-водоотделитель (JS120-JS275) | 433 |
| Топливный бак 500 л | 1 349 |
| Топливный бак 1000 л | 1 798 |
| Комплект оборудования для автоматической подкачки топлива в дополнительный топливный бак из внешнего резервуара | 1498 |
| Ручной насос перекачки топлива из внешнего резервуара | 310 |
| Дренаж для масла и охлаждающей жидкости | бесплатно |
| Аварийный сигнал о заполнении сливного поддона под топливным баком (требует СB12) | 235 |
| Система автоматической подкачки топлива во встроенный топливный бак из внешнего резервуара (для JS 60-JS275, требует платы СВ12) | 1498 |
| Комплекты сменных элементов на 500 часов работы (наборы фильтров) |  |
| Комплект GENSERVICE 500 для ТМ7,5, ТМ11,5, ТN15, TN20 | 75 |
| Комплект GENSERVICE 500 для ТМ16, TN27 | 110 |
| Комплект GENSERVICE 500 для TM20 | 110 |
| Комплект GENSERVICE 500 для JМ30 - JМ40 | - |
| Комплект GENSERVICE 500 для JS60 - JS180 | - |
| Комплект GENSERVICE 500 для JS200 | - |
| Комплект GENSERVICE 500 для JS275 | - |
| Комплекты сменных элементов на 1000 часов работы | - |
| Комплект DIESELGUARD PREMIUM для TМ7,5-TN20 | - |
| Комплект DIESELGUARD PREMIUM для TM16, TN27 | - |
| Комплект DIESELGUARD PREMIUM для ТМ20 | - |
| Комплект DIESELGUARD PREMIUM для JМ20 - JМ40 | - |
| Комплект DIESELGUARD PREMIUM для JS60 - JS110S | - |
| Комплект DIESELGUARD PREMIUM для JS120 - JS200 | - |
| Примечания: std - опция включена в комплект поставки как стандарт. Вместо символа "*" в коде должна быть указана модель генераторной установки, например, SD-RT\G2000\JS120K. "**" - опция является "несъемной". Если ДГУ с этой опцией поставляется под заказ, то при постановке на склад ДГУ будет присвоен уникальный код. Если опция является дополнением к ДГУ в стандартной комплектации, продаваемой со склада в Москве, то при оформлении документов воспользуйтесь кодом, указанным в скобках. |  |

| Мотопомпы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Двигатель | Производи-тельность |  | Емкость бака, л | Высота подьема, м | Высота всасывания, м | Макс. размер частиц, мм | Размер ДхШхВ, см | Масса, кг | Цена, euro |
|  |  | м3/час | л/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс AQUALINE™ ST Мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST 1.8 M | Mitsubishi | 7 | 115 | 0.6 | 35 | 8 | 5 | 32x23x23 | 5 | 289 |
| ST2.36 H | Honda GX120 | 36 | 600 | 2.5 | 30 | 8 | 8 | 48x38x41 | 25 | 425 |
| ST 3.60 H | Honda GX160 | 58.2 | 970 | 4.3 | 30 | 8 | 8 | 51x40x45 | 32 | 499 |
| Класс AQUALINE™ TR Мотопомпы для слабозагрязненной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR 2.36 H | Honda GX120 | 36 | 600 | 2.5 | 29 | 8 | 8 | 47x35x40 | 23 | 655 |
| TR 3.60 H | Honda GX160 | 54 | 900 | 3.6 | 26 | 8 | 8 | 51x40x47 | 29 | 795 |
| Класс AQUALINE™ XT Мотопомпы для сильнозагрязненной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XT 2.42 H | Honda GX160 | 42 | 700 | 3.6 | 30 | 8 | 20 | 62x47x48 | 47 | 1295 |
| XT 3.78 H | Honda GX240 | 80.4 | 1340 | 6 | 27 | 8 | 27 | 69x49x53 | 58 | 1850 |

| Опции для мотопомп | Назначение | Цена, euro |
| --- | --- | --- |
| Комплект муфт, D=50 мм | Для моделей ST2.36H, TR2.36H, XT2.42H | 50 |
| Комплект муфт, D=80 мм | Для моделей ST3.60H, TR3.54H, XT3.78H | 75 |
| Комплект шлангов D=25 мм, 5 м впускной, 10 м выпускной | Для моделей ST1.8H | 68 |
| Комплект шлангов D=50 мм, 5 м впускной, 25м выпускной | Для моделей ST2.36H, TR2.36H, XT2.42H | 235 |
| Комплект шлангов D=80 мм, 5 м впускной, 25м выпускной | Для моделей ST3.60H, TR3.54H, TR3.60H, XT3.78H | 360 |

### Портативные генераторные установки ТСС (Россия)

| Модель | Двигатель | Стартер | Параметры кВт/3/1, В | Расход, л/час | Емкость бака, л | Габариты ДхШхВ, см | Вес, кг | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элад - 2000 П | ТСС-ТД-170 | Ручной | 1.7/230 | 0.4 | 2.5 | 57.5x40x50 | 53 | 28 182 |
| Элад - 2000 Э | ТСС-ТД-170 | Электро | 1.7/230/12 | 0.4 | 15.0 | 64x48x53 | 53 | 36 722 |
| Элад - 2000 Х | ТСС-ТД-170 | Ручной | 1.7/230/12 | 0.4 | 15.0 | 64x48x53 | 53 | 32 787.5 |
| Элад - 3300 П | ТСС-ТД-178 | Ручной | 2.8/230 | 1.1 | 3.5 | 64x48x53 | 65 | 31 171 |
| Элад - 3300 Х | ТСС-ТД-178 | Ручной | 2.8/230/12 | 1.1 | 15.0 | 64x48x53 | 65 | 34 587 |
| Элад - 3300 Э | ТСС-ТД-178 | Электро | 2.8/230/12 | 1.1 | 15.0 | 64x48x53 | 65 | 39 101 |
| Элад - 3300 КЭ | ТСС-ТД-178 | Электро | 2.8/230/12 | 1.1 | 15.0 | 83x52x74 | 140 | 58 407.5 |
| Элад - 5000 П | ТСС-ТД-186 | Ручной | 4.2/230 | 1.65 | 5.5 | 72x48x64.5 | 95 | 36 203.5 |
| Элад - 5000 Х | ТСС-ТД-186 | Ручной | 4.2/230/12 | 1.65 | 15.0 | 72x48x64.5 | 95 | 41 083.5 |
| Элад - 5000 Э | ТСС-ТД-186 | Электро | 4.2/230/12 | 1.65 | 15.0 | 72x48x64.5 | 95 | 45 079 |
| Элад - 5000 ХС | ТСС-ТД-180 | Ручной | 2/230 | 1.3 | 15.0 | 72x48x64.5 | 102 | 52 948 |
| Элад - 5000 ЭС | ТСС-ТД-180 | Электро | 2/230 | 1.3 | 15.0 | 72x48x64.5 | 102 | 61 000 |
| Элад - 5000 КЭ | ТСС-ТД-186 | Электро | 4.2/230/12 | 1.65 | 15.0 | 91x52x74 | 171 | 61 915 |
| Элад - 5000 КС | ТСС-ТД-180 | Электро | 2/230 | 1.3 | 15.0 | 91x52x74 | 171 | 73 688 |
| Элад - 6000 ЭЗ | ТСС-ТД-186 | Электро | 4/220/380 | 1.65 | 15.0 | 72x48x64.5 | 95 | 46 451.5 |
| Элад - 6000 ХЗ | ТСС-ТД-186 | Ручной | 4/220/380 | 1.65 | 15.0 | 72x48x64.5 | 95 | 42 456 |
| Элад - 6000 КЗ | ТСС-ТД-186 | Электро | 4/220/380 | 1.65 | 15.0 | 91x52x74 | 171 | 63 714.5 |
| Элад - 12K | ТСС-ТД-376 | Электро | 10/220 | 2.8 | 45 | 139x63x85 | 340 | 197 274 |
| Элад - 14K3 | ТСС-ТД-376 | Электро | 11/220/380 | 3.4 | 45 | 139x63x85 | 340 | 197 274 |
| Элад - 17K | ТСС-ТД-376 | Электро | 13.6/220 | 4.9 | 45 | 139x63x85 | 340 | 210 755 |
| Элад - 19K3 | ТСС-ТД-376 | Электро | 15.5/220/380 | 5.4 | 45 | 139x63x85 | 340 | 219 722 |
| Элаб - 2200 П | ТСС/OHV/ТБ-160 | Ручной | 2/220 | 0.9 | 4.5 | 60x43x43 | 43 | 15 158.5 |
| Элаб - 2200 Х | ТСС/OHV/ТБ-160 | Ручной | 2/230/12 | 0.9 | 12.0 | 60x43x43 | 38 | 20 740 |
| Элаб - 5500 Х | ТСС/OHV/ТБ-390 | Ручной | 2/230/12 | 2 | 17.0 | 68x51x54 | 83 | 37 240.5 |
| Элаб - 5500 Э | ТСС/OHV/ТБ-390 | Электро | 2/230/12 | 2 | 17.0 | 68x51x54 | 90 | 41 480 |
| Элаб - 5000 КЭ | ТСС/OHV/ТБ-390 | Электро | 2/230/12 | 2 | 17.0 | 91x52x71.6 | 133 | 53 375 |
| Элаб - 6000 Х3 | ТСС/OHV/ТБ-390 | Ручной | 4.5/230/380/12 | 2 | 17.0 | 68x51x54 | 83 | 38 613 |
| Элаб - 6000 Э3 | ТСС/OHV/ТБ-390 | Ручной | 4.5/230/380/12 | 2 | 17.0 | 68x51x54 | 89 | 42 181.5 |
| Элаб - 6000 К3 | ТСС/OHV/ТБ-390 | Электро | 4.5/230/380/12 | 2 | 17.0 | 91x53x71 | 133 | 55 174.5 |
| Элаб - 900 КИ | ТСС/OHV/ТБ-50 | Ручной | 0.9/230 | 0.6 | 2.3 | 45x24x38 | 13 | 16 317.5 |
| Элаб - 2800 КИ | ТСС/OHV/ТБ-200 | Ручной | 2.8/230 | 0.9 | 3.6 | 68x45x53 | 62 | 30 622 |
| Элаб - 2800 ХИ | ТСС/OHV/ТБ-200 | Ручной | 2.8/230 | 0.9 | 3.6 | 68x45x53 | 31 | 25 925 |
| Элаб - 1000 КИ | ТСС/OHV/ТБ-50 | Ручной | 0.9/230 | 0.6 | 2.3 | 45x24x38 | 13 | 16 317.5 |
| Элаб - 3000 КИ | ТСС/OHV/ТБ-200 | Ручной | 2.8/230 | 0.9 | 3.6 | 68x45x53 | 62 | 30 622 |
| Элаб - 3000 ХИ | ТСС/OHV/ТБ-200 | Ручной | 2.8/230 | 0.9 | 3.6 | 68x45x53 | 31 | 25 925 |

### Мотопомпы концерна SDMO (Франция)

| Модель | Двигатель | Производи-тельность |  | Емкость бака, л | Высота подьема, м | Высота всасывания, м | Макс. размер частиц, мм | Размер ДхШхВ, см | Масса, кг | Цена, euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/час | л/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс AQUALINE™ ST Мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST 1.8 M | Mitsubishi | 7 | 115 | 0.6 | 35 | 8 | 5 | 32x23x23 | 5 | 289 |
| ST2.36 H | Honda GX120 | 36 | 600 | 2.5 | 30 | 8 | 8 | 48x38x41 | 25 | 425 |
| ST 3.60 H | Honda GX160 | 58.2 | 970 | 4.3 | 30 | 8 | 8 | 51x40x45 | 32 | 499 |
| Класс AQUALINE™ TR Мотопомпы для слабозагрязненной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR 2.36 H | Honda GX120 | 36 | 600 | 2.5 | 29 | 8 | 8 | 47x35x40 | 23 | 655 |
| TR 3.60 H | Honda GX160 | 54 | 900 | 3.6 | 26 | 8 | 8 | 51x40x47 | 29 | 795 |
| Класс AQUALINE™ XT Мотопомпы для сильнозагрязненной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XT 2.42 H | Honda GX160 | 42 | 700 | 3.6 | 30 | 8 | 20 | 62x47x48 | 47 | 1295 |
| XT 3.78 H | Honda GX240 | 80.4 | 1340 | 6 | 27 | 8 | 27 | 69x49x53 | 58 | 1850 |

| Опции для мотопомп | Назначение | Цена, euro |
| --- | --- | --- |
| Комплект муфт, D=50 мм | Для моделей ST2.36H, TR2.36H, XT2.42H | 50 |
| Комплект муфт, D=80 мм | Для моделей ST3.60H, TR3.54H, XT3.78H | 75 |
| Комплект шлангов D=25 мм, 5 м впускной, 10 м выпускной | Для моделей ST1.8H | 68 |
| Комплект шлангов D=50 мм, 5 м впускной, 25м выпускной | Для моделей ST2.36H, TR2.36H, XT2.42H | 235 |
| Комплект шлангов D=80 мм, 5 м впускной, 25м выпускной | Для моделей ST3.60H, TR3.54H, TR3.60H, XT3.78H | 360 |

### Источники бесперебойного питания INELT (ИБП/UPS)

| ИБП серии Smart Station - линейно-интерактивный с микропроцессорным управлением, коммуникационным портом RS - 232, типичное время работы от батарей от 5-50 мин в зависимости от модели и нагрузки. ИБП оснащены фильтром телефонной линии с 1 входом и 2 - мя выходами (Серия Smart Station VX - 1 выходом). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин. | Размер, мм | Цена, $ |
| Smart Station VX - компактный универсальный корпус, располагаемый вертикально или горизонтально. Входное напряжение без перехода на батареи от 172-288 В. 2 розетки резервного питания, 2 - с защитой от шумов и импульсов. |  |  |  |  |
| Smart Station VX 325 | 325 | 5-10 | 338x60x128 | 69 |
| Smart Station VX 500 | 500 | 8-18 | 338x60x128 | 76 |
| Серия Smart Station RX - компактный корпус с 3 или 6 розеток и импульсов. Входное напряжение без перехода на батареи от 172-288 В. |  |  |  |  |
| Smart Station RX 325 (3 розетки IEC, 3 - евро) | 325 | 5-10 | 310х174х94 | 84 |
| Smart Station RX 500 (3 розетки IEC, 3 - евро) | 500 | 8-18 | 310х174х94 | 89 |
| Smart Station RX 500s (3 розетки IEC, 6 - евро) | 500 | 8-18 | 310х174х94 | 94 |
| Серия Smart Station DOUBLE - компактный корпус классического дизайна. Униеальный 5-ступенчатый регулятор напряжения, обеспечивающий 140 - 300 В без перехода на батареи для ИБП 325\500 ВА. ПО и коммуникационный кабель в комплекте. |  |  |  |  |
| Smart Station DOUBLE 325 | 325 | 5-12 | 340х86х156 | 84 |
| Smart Station DOUBLE 500 | 500 | 10-25 | 340х86х156 | 89 |
| Smart Station DOUBLE 750 | 750 | 12-30 | 340х86х156 | 109 |
| Smart Station DOUBLE 1000 | 1000 | 12-30 | 340х86х156 | 129 |
| Серия Smart Station STD - тоже, что и DOUBLE , но со стандартным диапазоном входного напряжения без перехода на батареи 172-288 В в комплекте только коммуникационный кабель. |  |  |  |  |
| Smart Station STD 750 | 750 | 12-30 | 340х86х156 | 99 |
| Smart Station STD 1000 | 1000 | 12-30 | 340х86х156 | 116 |
| Опции |  |  |  |  |
| USB adapter |  |  |  | 9 |
| Smart Unit микропроцессорное оборудование. Установка в 19" стойку. |  |  |  |  |
| Smart Unit 600 | 600/360 | 4-30 | 260х483х44 | 187 |
| Smart Unit 1200 | 1200/720 | 4-30 | 390х483х44 | 269 |
| INELT Intelligent. Защита сервера. Защита рабочих групп станций. Защита офисной АТС. |  |  |  |  |
| INELT Intelligent 1100 | 1100 | 6 | 383х150х216 | 299 |
| INELT Intelligent 1400 | 1400 | 6 | 483х150х216 | 365 |
| INELT Intelligent. Защита серверов, установленных в 19" стойке. Защита рабочих групп станций. Защита офисной АТС. |  |  |  |  |
| INELT Intelligent 1100 RM | 1100 | 7 | 455х420х90 | 406 |
| INELT Intelligent 1400 RM | 1400 | 6 | 455х420х90 | 474 |
| Модели INELT Intelligent RT выполнены в универсальном корпусе, ставятся на пол или в 19" стойку |  |  |  |  |
| INELT Intelligent 2200 RT | 2200 | 7 | 450х430х135 | 624 |
| INELT Intelligent 3000 RT | 3000 | 7 | 450х430х135 | 749 |
| Модели предназначены для подключения внешних батарейных комплектов емкостью до 250 Ач |  |  |  |  |
| INELT Intelligent 1000 LT | 1000 | до 10 ч. | 438х150х216 | 361 |
| INELT Intelligent 2200 RTLT | 2200 | до 10 ч. | 450х430х135 | 724 |
| INELT Intelligent 3000 RTLT | 3000 | до 10 ч. | 450х430х135 | 849 |
| INELT Monolit защита серверов, групп серверов, рабочих станций, офисных АТС, телекоммуникационной аппаратуры. Защита промышленного оборудования и любых нагрузок, требующих высокого качества напряжения. |  |  |  |  |
| INELT Monolith 1000 | 1000 | 10-24 | 467х190х255 | 461 |
| INELT Monolith 2000 | 2000 | 7-18 | 532х190х255 | 749 |
| INELT Monolith 3000 | 3000 | 8-20 | 470х225х480 | 1 086 |
| Monolit LT: Офисные АТС. Серверы подразделений и рабочих групп, рабочие станции с ответственными приложениями. Промышленное и телекоммуникационное оборудование. Сетевое оборудование. Время автономной работы до 14 часов при 100% нагрузке. Время автономной работы ПК, серверы или офисной АТС до нескольких суток. |  |  |  |  |
| INELT Monolith 1000 LT | 1000 | до 14 ч. | 467х190х255 | 461 |
| INELT Monolith 2000 LT | 2000 | до 14 ч. | 532х190х255 | 749 |
| INELT Monolith 3000 LT | 3000 | до 14 ч. | 470х225х480 | 1 086 |
| Monolit RM : Защита серверов, групп серверов, телекоммуникационной аппаратуры. |  |  |  |  |
| INELT Monolith 1000 RM | 1000 | 8-18 | 455х483х90 | 511 |
| INELT Monolith 2000 RM | 2000 | 5-13 | 505х483х135 | 861 |
| INELT Monolith 3000 RM | 3000 | 6-15 | 510х483х135 | 1 160 |
| Monolith RMLT: Уникальное решение для защиты ответственной нагрузки, требующей длительной автономии. Офисные АТС. Серверы подразделений и рабочих групп. Промышленное и телекоммуникационное оборудование. Сетевое оборудование. Время автономии работы до 14 часов при 100 % нагрузке. Время автономной работы РС до нескольких суток. |  |  |  |  |
| INELT Monolith 1000 RMLT | 1000 | до 14 ч. | 455х483х90 | 511 |
| INELT Monolith 2000 RMLT | 2000 | до 14 ч. | 505х483х135 | 861 |
| INELT Monolith 3000 RMLT | 3000 | до 14 ч. | 260х483х90 | 1 160 |
| Monolit T : Защита небольшого офиса. Защита серверной комнаты. Защита Атс, системы безопасности. Защита телекоммуникационного и промышленного оборудования. |  |  |  |  |
| INELT Monolith T6000 | 6 кВА | 6 | 605х230х685 | 2 499 |
| INELT Monolith T6000LT | 6 кВА | до 7 ч. | 605х230х685 | 2 499 |
| INELT Monolith T10000 | 10 кВА | 11 | 365х480х845 | 5 833 |
| INELT Monolith T10000LT | 10кВА | до 4 ч. | 365х480х845 | 4 874 |

### Источники бесперебойного питания CHLORIDE (ИБП/UPS)

| ACTIVE МОЩНОСТЬЮ 700 - 3000 ВА. Крупные файловые серверы баз данных, компьютерные комнаты, медицинское оборудование, компьютерное и периферийное оборудование. Офисные АТС (более 500 абонентов). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин. | Цена, euro |
| ACTIVE |  |  |  |
| Active 700 | 700 | 6 | 650 |
| Active 1000 | 1000 | 7 | 720 |
| Active 1000 | 1000 | 36 | 1 235 |
| Active 1000 | 1000 | 60 | 1 650 |
| Active 2000 | 2000 | 10 | 1 365 |
| Active 2000 | 2000 | 49 | 2 290 |
| Active 2000 | 2000 | 92 | 3 215 |
| Active 3000 | 3000 | 6 | 1 780 |
| Active 3000 | 3000 | 30 | 2 705 |
| Active 3000 | 3000 | 57 | 3 630 |
| БАТАРЕЙНЫЕ КАБИНЕТЫ |  |  |  |
| BP Active 1000 |  |  | 515 |
| BP Active 2000&3000 |  |  | 926 |
| ACTIVE RACK (устанавливаемые в 19" стойки) |  |  |  |
| Active Rack 700 | 700 | 6 | 800 |
| Active Rack 1000 | 1000 | 6 | 930 |
| Active Rack 1000 | 1000 | 27 | 1 390 |
| Active Rack 1000 | 1000 | 51 | 1 850 |
| Active Rack 2000 | 2000 | - | 1 050 |
| Active Rack 2000 | 2000 | 11 | 1 500 |
| Active Rack 2000 | 2000 | 24 | 1 955 |
| Active Rack 2000 | 2000 | 40 | 2 405 |
| Active Rack 2000 | 2000 | 57 | 2 860 |
| Active Rack 2000 | 2000 | 75 | 3 310 |
| Active Rack 3000 | 3000 | - | 1 490 |
| Active Rack 3000 | 3000 | 5 | 1 940 |
| Active Rack 3000 | 3000 | 16 | 2 400 |
| Active Rack 3000 | 3000 | 23 | 2 850 |
| Active Rack 3000 | 3000 | 34 | 3 300 |
| Active Rack 3000 | 3000 | 45 | 3 750 |
| БАТАРЕЙНЫЕ КАБИНЕТЫ |  |  |  |
| BP Active Rack 1000 |  |  | 455 |
| BP Active Rack 2000&3000 |  |  | 500 |
| LINEAR MKII МОЩНОСТЬЮ 6 - 30 кВА. Надежный ИБП, простой в установке, управлении и использовании. Он предназначен для защиты систем обработки данных и промышленных систем автоматизации. |  |  |  |
| Linear MKII 6/11 | 6 | 8 | 4 020 |
| Linear MKII 10/11 | 10 | 5 | 6 320 |
| Linear MKII 10/31 | 10 | 5 | 6 620 |
| Linear MKII 10/33 | 10 | 4 | 9 725 |
| Linear MKII 15/33 | 15 | 9 | 11 380 |
| Linear MKII 20/31 | 20 | 6 | 10 110 |
| Linear MKII 20/33 | 20 | 5 | 12 250 |
| Linear MKII 30/33 | 30 | 10 | 14 770 |
| Linear MKII 40/33 | 40 |  | 14 176 |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 20 | 21 005 |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 52 | 27 834 |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 20 | 22 711 |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 36 | 26 650 |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 8 | 16 501 |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 30 | 22 766 |

### Аккумуляторные батареи LEOCH  (Китай)

| Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | U, В | С20, Ач | ДхШхВ, мм | Вес, кг |  | Цена, $ |
| DJW 6-1 | 6 | 1 | 50x42x51+6 | 0.28 |  | 3.10 |
| DJW 6-1.2 | 6 | 1.2 | 97x24x51+6 | 0.3 |  | 3.10 |
| DJW 6-2.8 | 6 | 2.8 | 66x33x97+6 | 0.59 |  | 4.00 |
| DJW 6-3.2 | 6 | 3.2 | 134x34x60+6 | 0.62 |  | 3.90 |
| DJW 6-4.5 | 6 | 4.5 | 70x47x100+6 | 0.81 |  | 4.00 |
| DJW 6-7 | 6 | 7 | 151xx34x94+6 | 1.26 |  | 8.00 |
| DJW 6-12 | 6 | 12 | 151x5194+6 | 2.05 |  | 9.20 |
| DJW 12- | 12 | 0.8 | 96x25x62 | 0.34 |  | 7.99 |
| DJW 12- | 12 | 1.3 | 97x43x52+6 | 0.6 |  | 5.20 |
| DJW 12- | 12 | 2.3 | 178x35x60+6 | 1.0 |  | 6.35 |
| DJW 12- | 12 | 3.2 | 134x67x60+6 | 1.32 |  | 9.50 |
| DJW 12- | 12 | 4.5 | 90x70x101+6 | 1.60 |  | 6.70 |
| DJW 12- | 12 | 7 | 151x65x94+6 | 2.54 |  | 8.80 |
| DJW 12- | 12 | 12 | 151x98x95+6 | 4.05 |  | 17.80 |
| DJW 12- | 12 | 18 | 181.5x77x167.5 | 6.0 |  | 24.30 |
| DJW 12- | 12 | 28 | 177x166.5x125 | 10 |  | 35.12 |
| DJW 12- | 12 | 33 | 195x130x155+25 | 11.2 |  | 45.50 |
| Серия DJM - срок службы 10 лет |  |  |  |  |  |  |
| DJW 6200 | 6 | 200 | 374x170x210+7 |  | 36.0 | 130.00 |
| DJW 1238 | 12 | 38 | 197x165x170 |  | 13.8 | 47.90 |
| DJW 1245 | 12 | 45 | 197x165x170 |  | 14.9 | 55.72 |
| DJW 1250 | 12 | 50 | 257x132x200 |  | 15.1 | 71.00 |
| DJW 1255 | 12 | 55 | 228x137x210+6 |  | 19.0 | 87.50 |
| DJW 1265 | 12 | 65 | 348x167x178 |  | 22.2 | 95.74 |
| DJW 1275 | 12 | 75 | 348x167x178 |  | 25.0 | 115.00 |
| DJW 1275 H | 12 | 75 | 260x168x210+6 |  | 25.0 | 119.00 |
| DJW 1290 | 12 | 90 | 330x173x220 |  | 30.0 | 121.50 |
| DJW 1290 H | 12 | 90 | 306x168x210+6 |  | 30.0 | 125.15 |
| DJW 12100 | 12 | 100 | 330x173x220 |  | 32.0 | 125.91 |
| DJW 12120 | 12 | 120 | 410x177x225 |  | 37.6 | 159.25 |
| DJW 12150 | 12 | 150 | 485x170x242 |  | 48.2 | 202.25 |
| DJW 12200 | 12 | 200 | 522x240x218+6 |  | 64.0 | 251.09 |
| DJW 1275 FT | 12 | 75 | 564x114x187 |  | 25.5 | 131.00 |
| DJW 12100 FT | 12 | 100 | 508x110x225 |  | 35.6 | 147.50 |
| DJW 12125 FT | 12 | 125 | 548x110x286 |  | 39.6 | 201.50 |
| DJW 12150 FT | 12 | 150 | 548x110x286 |  | 50.0 | 225.50 |

### Аккумуляторные батареи CSB  (Тайвань)

| Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи - Серия GP - срок службы 5 лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | U, В | С20, Ач | ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, $ |
| GP645 | 6 | 4.5 | 70x48x102+6 | 0.8 | 7.00 |
| GP672 | 6 | 7.2 | 151x34x94+6 | 1.2 | 10.90 |
| GP6120 | 6 | 12 | 151x50x94+6 | 1.9 | 12.50 |
| GP1245 | 12 | 4.5 | 93x70x102+6 | 1.8 | 11.00 |
| GP1272 | 12 | 7.2 | 151x65x94+6 | 2.6 | 12.10 |
| GP12120 | 12 | 12 | 151x98x94+6 | 4.1 | 24.00 |
| GP12170 | 12 | 17 | 181xx76x167 | 6.1 | 35.50 |
| GP12260 | 12 | 26 | 166x175x125 | 9.0 | 45.50 |
| GP12400 | 12 | 40 | 197x165x170 | 14.0 | 64.00 |
| GP12650 | 12 | 65 | 350x166x174 | 22.0 | 115.00 |
| GP121000 | 12 | 100 | 530x172x175 | 34.0 | 165.00 |
| Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи - Серия GP - срок службы 10 лет |  |  |  |  |  |
| GPL672 | 6 | 7.2 | 151x34x94+6 | 1.2 | 15.10 |
| GPL1272 | 12 | 7.2 | 151x65x94+6 | 2.6 | 17.20 |
| GPL12750 | 12 | 75 | 261x168x212 | 26 | 146.10 |
| GPL12880 | 12 | 88 | 306x172x212 | 30 | 165.30 |

### Аккумуляторные батареи Top Power (Китай)

| Серия ТР - Срок службы 5 лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | U, В | С20, Ач | ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, $ |
| TP 1.3 - 6 | 6 | 1.3 | 97x25x52 | 0.3 | 3.26 |
| TP 3.2 - 6 | 6 | 3.2 | 134x34x60 | 0.62 | 4.10 |
| TP 4.5 - 6 | 6 | 5 | 70x46x100 | 0.81 | 4.20 |
| TP 7 - 6 | 6 | 7 | 151x34x94 | 1.26 | 8.40 |
| TP12 - 6 | 6 | 12 | 151x51x94 | 2.05 | 9.66 |
| TP 1.3 -12 | 12 | 1 | 97x43x52 | 0.6 | 5.36 |
| TP 2.3 -12 | 12 | 2 | 178x35x60 | 1.0 | 6.48 |
| TP 4.5 -12 | 12 | 5 | 90x70x100 | 1.6 | 6.90 |
| TP 7.2 -12 | 12 | 7 | 151x65x94 | 2.6 | 9.00 |
| TP 12 -12 | 12 | 12 | 151x98x95 | 4.05 | 18.33 |
| TP 18 -12 | 12 | 18 | 181x77x167 | 6.0 | 25.03 |
| TP 26 -12 | 12 | 26 | 177x166x125 | 10.0 | 36.21 |
| TP 45 -12 | 12 | 45 | 197x165x170 | 14.9 | 57.44 |
| TP 65 -12 | 12 | 65 | 348x167x178 | 22.2 | 98.70 |
| TP 70 -12 | 12 | 70 | 256x168x208 | 23.5 | 118.90 |
| TP 90 -12 | 12 | 90 | 305x168x208 | 28.0 | 109.52 |
| TP 100 -12 | 12 | 100 | 330x173x220 | 32.0 | 129.80 |
| TP 120 -12 | 12 | 120 | 405x175x235 | 36.5 | 176.30 |
| TP 150 -12 | 12 | 150 | 480x170x240 | 42.5 | 208.50 |
| TP 200 -12 | 12 | 200 | 522x240x218 | 65.0 | 258.86 |

### Аккумуляторные батареи C&D Technologies

| Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | U, В | С20, Ач | ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, $ |
| UPS 6-620 | 6 | 200 | 318x173x224 | 33 | 250.00 |
| UPS 12-100 | 12 | 26 | 164x129x162 | 10 | 88.00 |
| UPS 12-140 | 12 | 33 | 191x128x173 | 12 | 108.23 |
| UPS 12-200 | 12 | 54 | 225x135x201 | 18 | 147.78 |
| UPS 12-270 | 12 | 75 | 258x169x200 | 26 | 168.60 |
| UPS 12-310 | 12 | 88 | 303x169x202 | 30 | 197.74 |
| UPS 12-370 | 12 | 100 | 324x166x213 | 34 | 224.79 |
| UPS 12-475 | 12 | 134 | 324x171x275 | 45 | 368.41 |